## ① 물질수지(계획, 설계수온) (hidden)
"Project title" Massbalance | [18 empty] | "Project title"
Influent | [17 empty] | Effluent
WAS
Cake
Reject water
① Influent |  |  | ② SBR Input |  | ③ SBR Output |  | ④ DAF Output |  | ⑤ Effluent |  | ⑥ Reject Water |  | ⑦ 2nd Sludge |  | ⑧ DAF Sludge |  | ⑨ Sludge total
Q | 1000 | ㎥/d | 1012.799 | ㎥/d | 1001.309 | ㎥/d | 999.3119 | ㎥/d | 999.3119 | ㎥/d | 12.799 | ㎥/d | 11.49 | ㎥/d | 1.9971 | ㎥/d | 13.4871 | ㎥/d
Item | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d
BOD | 176 | 176 | 176.5242 | 178.7836 | 17.6524 | 17.6755 | 6.0202 | 6.016 | 6.0202 | 6.016 | 217.4823 | 2.7836 | 3830.4305 | 44.0116 | 5838.2972 | 11.6595 | 4127.7412 | 55.6711
TOC | 138.1 | 138.1 | 138.2227 | 139.9918 | 14.7159 | 14.7351 | 9.9138 | 9.907 | 9.9138 | 9.907 | 147.8117 | 1.8918 | 2872.8229 | 33.0087 | 2417.6018 | 4.8281 | 2805.417 | 37.8369
SS | 179.2 | 179.2 | 184.0867 | 186.4428 | 18.4087 | 18.4328 | 5.5806 | 5.5767 | 5.5806 | 5.5767 | 565.888 | 7.2428 | 10000 | 114.9 | 15000 | 29.956 | 10740.3645 | 144.856
T-N | 44.44 | 44.44 | 44.2539 | 44.8204 | 7.9657 | 7.9761 | 6.7709 | 6.7662 | 6.7709 | 6.7662 | 29.7177 | 0.38036 | 556.7612 | 6.3972 | 605.859 | 1.2099 | 564.0312 | 7.6071
T-P | 6.37 | 6.37 | 6.6039 | 6.6884 | 1.9812 | 1.9838 | 0.32029 | 0.32007 | 0.32029 | 0.32007 | 24.8783 | 0.31842 | 409.4566 | 4.7047 | 833.0678 | 1.6637 | 472.1819 | 6.3684
[13 empty] | Water content | 99% | Water content | 98.5%
⑩ CAKE
Q | 0.68807 | ㎥/d |  | Removal Efficiency (%) |  |  |  |  | 1 Item 의 경우 유입수질에 기입된 항목만 불러오기
Item | ㎎/L | ㎏/d |  | Item | SBR | DAF |  |  | 2. 물질수지는 왼쪽부터 10칸씩
BOD | 76864.0795 | 52.8876 |  | BOD | 90% | 65.9% |  |  | 3. 가로열 길이는 고정
TOC | 52240.6288 | 35.945 |  | TOC | 89.35% | 32.63% |  |  | 4. 10개 이상일때는 아랫줄에 작성
SS | 200000 | 137.6132 |  | SS | 90% | 69.69% |  |  | 5. 위의 공정도는 Process select에서 불러오기 / 그림의 영역은 Process select 공정도의 크기에 맞춰서 변경될 수 있도록.
T-N | 10503.0184 | 7.2268 |  | T-N | 82% | 15%
T-P | 8792.6608 | 6.0499 |  | T-P | 70% | 83.83%
| Recover | 95%
| Water content | 80%
Pretreatment
Storage tank
SBR
DAF
UV
Storage Tank
(Sludge)
Dewater
Storage Tank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numbering은 자동으로 아래의 테이블에 맞게 부여
공정 흐름도는 Process select 에서 만들어진 공정도를 그대로 가져왔으면 함.
SBR 전단에 Storage tank가 들어가면
SBR의 운영 로직에 따라 Storage tank의 소요 HRT가 달라질 수 있습니다. (용량계산에 참고하시오)

## 물질수지도
MASS BALANCE
① Influent |  |  | ② SBR Input |  | ③ SBR Output |  | ④ Effluent |  | ⑤ Reject Water |  | ⑥ Secondary Sludge |  | ⑦ DAF Sludge |  | ⑧ Sludge total |  | ⑨ CAKE |  | ⑩ Example1
Q | 1000 | ㎥/d | 1012.799 | ㎥/d | 1001.309 | ㎥/d | 999.3119 | ㎥/d | 12.799 | ㎥/d | 11.49 | ㎥/d | 1.9971 | ㎥/d | 13.4871 | ㎥/d | 0.68807 | ㎥/d | 123 | ㎥/d
Item | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d
BOD | 176 | 176 | 176.5242 | 178.7836 | 17.6524 | 17.6755 | 6.0202 | 6.016 | 217.4823 | 2.7836 | 3830.4305 | 44.0116 | 5838.2972 | 11.6595 | 4127.7412 | 55.6711 | 76864.0795 | 52.8876 | 123 | 123
TOC | 138.1 | 138.1 | 138.2227 | 139.9918 | 14.7159 | 14.7351 | 9.9138 | 9.907 | 147.8117 | 1.8918 | 2872.8229 | 33.0087 | 2417.6018 | 4.8281 | 2805.417 | 37.8369 | 52240.6288 | 35.945 | 123 | 123
SS | 179.2 | 179.2 | 184.0867 | 186.4428 | 18.4087 | 18.4328 | 5.5806 | 5.5767 | 565.888 | 7.2428 | 10000 | 114.9 | 15000 | 29.956 | 10740.3645 | 144.856 | 200000 | 137.6132 | 123 | 123
T-N | 44.44 | 44.44 | 44.2539 | 44.8204 | 7.9657 | 7.9761 | 6.7709 | 6.7662 | 29.7177 | 0.38036 | 556.7612 | 6.3972 | 605.859 | 1.2099 | 564.0312 | 7.6071 | 10503.0184 | 7.2268 | 123 | 123
T-P | 6.37 | 6.37 | 6.6039 | 6.6884 | 1.9812 | 1.9838 | 0.32029 | 0.32007 | 24.8783 | 0.31842 | 409.4566 | 4.7047 | 833.0678 | 1.6637 | 472.1819 | 6.3684 | 8792.6608 | 6.0499 | 123 | 123
⑪ Example2 |  |  | ⑫ Example3 |  | ⑬ Example4
Q | 123 | ㎥/d | 123 | ㎥/d | 123 | ㎥/d
Item | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d | ㎎/L | ㎏/d
BOD | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
TOC | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
SS | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
T-N | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
T-P | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123